Опросный лист на проектирование и изготовление очистных сооружений дождевых стоков

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |

| № | Вопрос | Ед.изм. | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный (пиковый) приток дождевых вод | л/с |  |
| 2 | Общая площадь территории водосбора | м.кв |  |
| 3 | Площадь асфальтированной территории | м.кв |  |
| 4 | Площадь крыш | м.кв |  |
| 5 | Площадь газонов | м.кв |  |
| 6 | Характер территории: автопредприятие, складская зона, застроенная территория, стройплощадка, нефтебаза, промпредприятие и т.д. |  |  |
| 7 | Концентрация взвешенных веществ на входе в очистные сооружения | мг/л |  |
| 8 | Концентрация нефтепродуктов на входе в очистные сооружения | мг/л |  |
| 9 | Глубина залегания подводящей трубы (лоток), hв | мм |  |
| 10 | Требуемая концентрация взвешенных веществ на выходе очистных сооружений | мг/л |  |
| 11 | Требуемая концентрация нефтепродуктов на выходе очистных сооружений | мг/л |  |
| 12 | Точка сброса очищенных вод: в канализацию ИЛИ на рельеф (ненужное зачеркнуть) |  |  |

Специальные требования:

1. Если пункт 1 не известен, обязательно заполните пункты 2,3,4,5.

2.Если пункты 10,11 не известны, обязательно заполните пункт 12.

3. * Окончательное значение рассчитывает производитель.

Дата_______________Подпись:__________________

Ливневка — это система сбора, очистки и хранения природных осадков в жидком состоянии. Она состоит из трёх основных элементов: системы сбора осадков (каналы, лотки и желоба), фильтров для их очистки от различного рода загрязнений и цистерны для их хранения. Главными задачами ливневок являются защита фундамента строений, газонных насаждений и дорожного покрытия, а также они могут служить для отвода вод в централизованную городскую канализацию.

Практика эксплуатации очистных сооружений показывает, что наиболее целесообразно использовать комплексную очистку поверхностных сточных вод, которая включает в себя такие компоненты, как пескоотделитель, масло-бензоотделитель, сорбционный блок. Это позволяет обеспечить высокую степень очистки на всем протяжении эксплуатации и использовать очистные сооружения с максимальной эффективностью.

В пескоотделителе из сточных вод выделяются твердые частицы. Принцип действия пескоотделителя основан на гравитации, когда выделяемые из сточных вод взвешенные вещества оседают на дно отделителя.

В масло-бензоотделителе из сточных вод выделяются свободные, а также частично механически эмульгированные нефтепродукты. В масло-бензоотделителе установлены коалесцентные модули BIOdek (Германия). Модули представляют собой тонкослойные гофрированные пластины из ПВХ, склеенные между собой. Благодаря своей конструкции модули способствуют укрупнению частиц масла и ускоряют их всплытие. Масло образует единый слой на поверхности воды в емкости. Применение коалесцентного модуля BIOdek позволяет увеличить производительность масло-бензоотделителя по сравнению с аналогами в 1,4 раза (за счет большей площади поверхности модулей).

Преимуществом модулей является еще и то, что модули самоочищающиеся. При протекании вода создает вибрации, т.е. модули вибрируют, тем самым способствуют всплытию частиц масла и оседанию частиц взвешенных веществ.

Масло-бензоотделитель снабжен датчиком-сигнализатором, который контролирует толщину слоя всплывшего масла и бензина. При достижении предельного объема масла включается сигнализация, позволяющая вовремя производить опорожнение отделителя.

Система очистки сточных вод, состоящая из пескоотделителя-OP и масло-бензоотделителя-OM, позволяет получить на выходе степень очистки по Взвешенным веществам - до 20 мг/л, по Нефтепродуктам до 0,3 мг/л.

Сорбционный блок представляет собой емкость из стеклопластика с засыпкой из гидрофобного сорбента HEC и природного камня шунгита (фр. 5-10). Сорбент представляет собой композитный материал на основе природных алюмосиликатов. В нижней части емкости засыпан шунгит, который в большей степени предназначен для удаления из воды взвешенных веществ (ВВ). В верхней части емкости находится слой гидрофобного сорбента HEC, который эффективно убирает из сточной воды нефтепродукты (НФ). После сорбционного блока степень очистки составляет по взвешенным веществам (ВВ) - до 3 мг/л, по Нефтепродуктам - до 0,05 мг/л, что соответствует нормативам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Использование в комплексной системе очистки поверхностных сточных вод пескоотделителя-OP, масло-бензоотделителя-OM, сорбционного блока-SB позволяет:

- обеспечить высокую степень очистки на всем протяжении периода эксплуатации;

- эксплуатировать очистные сооружения без замены сорбционной загрузки более 3-х лет.

Перед сбросом очищенной воды в канализацию или на рельеф устанавливается колодец для отбора проб, оснащенный дисковым затвором и предназначенный для отбора проб очищенного стока.